# CANTIERE XYZ – REPORT TECNICO DI ANALISI DIFETTI

Oggetto: Ristrutturazione edificio residenziale – Via Torino 214, Udine

Periodo rilievo: 4–8 novembre 2025

Redatto da: geom. Marco Bianchi

## 1. Introduzione

Il presente report tecnico documenta le anomalie superficiali rilevate sulle pareti interne ed esterne dell’edificio in ristrutturazione presso il cantiere XYZ. Le analisi fotografiche e ambientali sono state effettuate utilizzando immagini acquisite in data compresa tra il 4 e l’8 novembre 2025, integrate con misurazioni di temperatura e umidità. L’obiettivo è individuare le cause principali dei difetti visibili e proporre interventi correttivi.

## 2. Dati ambientali sintetici

| Data | Temperatura (°C) | Umidità (%) | Variazione crepa (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-11-04 | 13.2 | 82 | 0.35 |
| 2025-11-05 | 12.8 | 84 | 0.38 |
| 2025-11-06 | 11.6 | 86 | 0.42 |

Dati completi disponibili nel file ‘dati_ambientali_crepe_esteso.csv’.

## 3. Analisi difetti rilevati

| Area | Difetto | Gravità | Area (m²) | Azione correttiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parete nord esterna – piano terra | Crepe verticali su intonaco | Media | 0,8 | Rimuovere intonaco ammalorato, applicare rete in fibra e rifinire con rasante elastico. |
| Soggiorno – parete interna est | Muffa superficiale zona battiscopa | Alta | 1,2 | Pulizia con soluzione biocida, applicazione antimuffa traspirante e verifica ventilazione. |

## 4. Conclusioni e raccomandazioni

Le condizioni ambientali registrate nei giorni di rilievo confermano la presenza di elevata umidità relativa, che ha contribuito alla formazione di muffa e al progressivo distacco di piccole porzioni d’intonaco. Si raccomanda l’installazione di sistemi di ventilazione controllata e la verifica dei ponti termici nelle pareti nord. Gli interventi di risanamento devono essere completati entro 20 giorni lavorativi.

Udine, 08/11/2025

Geom. Marco Bianchi
Responsabile tecnico – Cantiere XYZ